附件一

| 序号 | 名称 | 主要配置要求 | 数量 | 预算单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童电子支气管内窥镜 | 功能需求：用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗 配置要求： - 1、电子支气管镜操作手柄1根，外径约4.2mm，器械通道约2.0mm。 - 2、电子内窥镜图像处理器1台，约10.1英寸。 - 3、约24寸医用监视器 - 4、医学影像工作站管理系统（包含电脑主机、显示器、打印机、脚踏等）。 - 5、可移动台车。 | 1套 | 30万 |  |
| 2 | 近红外组织血氧参数无损监测仪（脑氧监测仪） | 功能需求：可无创、连续、实时、床边监测新生儿脑、肾脏、肠道局部组织的血氧参数，能够及时发现患者脑组织、肠系膜或肾区等重要脏器缺氧缺血。 | 1套 | 40万 |  |
|  | 组织血氧探头 | 功能需求：作为采集血氧参数指标连接设备与测量部位的关键组件（可重复多次，使用次数不小于100次） | 待定 | 2500元 |  |
| 3 | 数字化脑电图仪（新生儿脑电图） | 可以在床边实时无创监测新生儿振幅整合脑电图，将原始脑电图的振幅在半对数坐标下通过不对称滤波、修整、平齐以及时间压缩，使用全导或数量相对少的脑电电极进行床边脑功能监测的方法，可持续、长程监测，结果判断直观，方便，准确可靠。 | 1套 | 25万 |  |
|  | 导电膏 | 与电极帽配套使用，降低电极阻抗 | 待定 | 200元 |  |