### 安庆市立医院                   设备预采购项目

报

名

材

料

联系人：

联系电话：

报名公司：

日期：

### 真实性承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                预采购项目的投报；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投报，不以他人名义投报或者以其他方式弄虚作假；

四、不与其他投报人相互串通投报报价，不排挤其他投报人的公平竞争、损害预采购人的合法权益；

五、不与预采购单位或其他投报人串通投报，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、保证企业及所属相关人员在本次投报中无行贿等犯罪行为；

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投报公司（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日期：_____年____月____日

目  录

1、报名公司资质

2、所投产品厂家资质

3、所供设备名称、品牌、型号、参数及报价（报价相关参考依据）。

4、产品优势

5、产品彩页及相关介绍（技术白皮书）

备注：

1、请严格按本目录顺序及相关要求的格式填写；

2、报名材料正本须按PDF格式提供（须加盖公章）；

3、为便于编辑，报名材料须另提供一份同内容的word文档（无需加盖公章）；参数须严格按<所供设备名称、品牌、型号、参数及报价表格填写>

4、不按要求提交材料的，视为无效报名。

1、报名公司资质：（公司资质证照等）

2、所投产品厂家资质：（医疗器械产品注册证、资质证照等）

3、所供设备名称、品牌、型号、参数及报价。（请按此表格填写）

| 品牌 | 设备产品名称 |  | 规格/型号/注册证 | 参数 | 报价 （单价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设备功能： |  |
|  |  |  |  | 硬件参数： |  |
|  |  |  |  | 软件参数（功能）： |  |
|  |  |  |  | 设备配置清单： |  |
| 品牌 | 耗材产品名称 | 耗材 属性（开放性/专机专用） | 规格/型号/注册证 | 参数 | 报价 （单价） |

必填项：（如有）

1、硬度量程           Kpa ，精确度变异系数         ；评估肝脏脂肪变程度量程          dB/m，精确度变异系数         。

2、自动检测皮肤表面到肝脏包膜的距离（SCD）         ，检测时是¨否¨需要输入患者身高、体重。检测深度          ，取样面积         。.

3、是¨否¨具备实时监测探头压力          功能；过载后是¨否¨自动停止检测，避免操作误差。

4、是¨否具备取样点定位功能；是¨否同步实时显示取样位置；是¨否同步实时取样位置深度调整。

5、肝脏硬度和脂肪衰减数据采集模式是¨否单次采集，是¨否连续采集。

6、探头设计         ’；是¨否¨能覆盖不同体型患者（如肥胖、肋间隙狭窄）

7、探头前端为         型，直径≤         mm。

8、探头触发方式：         ；是¨否¨具备探头指示灯显示探头工作状态；探头超声传感中心频率         ，是¨否¨为定频；

9、探头是¨否¨具备智能深度调节，如具备，测量深度为         ，

10、检测体积        ≥mm3；

11、配备探头个数：         ；探头频率：        ；是¨否¨具备具备肝脏自动识别定位与肝脏纤维扫描二合一探头；是¨否¨确保定位点即是扫描点，是¨否¨无需先用超声定位，

12、是¨否¨无需超声资质。

13、是¨否¨支持穿刺引导；是¨否¨具有穿刺线校正功能；

14、是¨否¨具备图像放大功能；是¨否¨可局部放大图像；

15、显示屏：         英寸高分辨率LED显示器，分辨率        ，是¨否¨具备多自由度旋转支架；

16、是¨否¨利用受控参数理论评估肝组织的脂肪变数值；（如有类似技术，请表述）

17、是¨否¨利用振动控制的瞬时弹性成像技术来评估肝组织的脂肪变数值；（如有类似技术，请表述）

18、处理器与存储：         存储容量         ，是¨否¨支持云备份。

19、传感器参数: 超声传感器频率         MHz，有效跟踪深度          mm，剪切波振幅         mm。

20、超声波频率         ，频率误差         ；剪切波频率：         ，频率误差          ，

21、主机内置        种数据接口（例如：HDMI等）；

22、数据安全与存储：患者隐私数据是¨否¨能加密导出，是¨否¨能选择性屏蔽敏感信息；是¨否¨自动存储历史检查结果，是¨否¨能支持按时间、性别、年龄等维度统计分析。

23、报告格式：是¨否¨具备中英文报告导出（例如：Excel、PDF等）         ，导出报告是¨否¨具备关键参数             ，（例如：LSM、CAP、IQR、检测成功率等。如有其他表述请添加）。

24、远程诊断：是¨否¨具备通过互联网连接远程工作站，实现故障排查与软件升级

25、质控要求：测量有效性         ，质控时间         。

26、是¨否¨具备耦合剂加热功能，如具备，是¨否¨由肝脏剪切波量化超声诊断仪设备内置加热而非外接第三方设备加热；

27、是¨否¨具备评分标准评判非酒精性肝炎风险功能         ；是¨否¨具备评分标准评判肝癌发生风险功能         ；

28、是¨否¨具备DICOM功能；

29、脂肪衰减参数检测范围         ：脂肪衰减参数测量误差         ；

30、操作系统         ；

31、是¨否¨内置工作站，是¨否¨支持His、RIS、PACS等医院系统；（如有不同功能，请表述）

设备配置清单：

如有其他功能，可在下方列出，

★1、报价请提供相应的价格依据（相关佐证合同）

★2、上述设备如有耗材，请在表格中填写

★3、耗材属性：是专机专用或开放性，请列出

★报价相关参考依据：（其他医院成交价格）

| 品牌 | 产品名称 | 规格/型号 | 其他医院成交价格（须填写日期，医院、价格） |
| --- | --- | --- | --- |

相关扫描件：

4、产品优势

| 项目名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格/型号 | 生产厂家 | 产品优势 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5、产品彩页及相关介绍

5.1、产品性能介绍（彩页）

5.2、技术白皮书（加盖公章）

5.3、主要同类品牌核心技术指标对比表

| 报名产品（品牌、型号） | 其他家产品一（品牌、型号） | 其他家产品二（品牌、型号） |
| --- | --- | --- |

报名公司：                  （盖章）

报 名 人：

日   期：