### 安庆市立医院                   设备预采购项目

报

名

材

料

联系人：

联系电话：

报名公司：

日期：

### 真实性承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                预采购项目的投报；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投报，不以他人名义投报或者以其他方式弄虚作假；

四、不与其他投报人相互串通投报报价，不排挤其他投报人的公平竞争、损害预采购人的合法权益；

五、不与预采购单位或其他投报人串通投报，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、保证企业及所属相关人员在本次投报中无行贿等犯罪行为；

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投报公司（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日期：_____年____月____日

目  录

1、报名公司资质

2、所投产品厂家资质

3、所供设备名称、品牌、型号、参数及报价（报价相关参考依据）。

4、产品优势

5、产品彩页及相关介绍（技术白皮书）

备注：

1、请严格按本目录顺序及相关要求的格式填写；

2、报名材料正本须按PDF格式提供（须加盖公章）；

3、为便于编辑，报名材料须另提供一份同内容的word文档（无需加盖公章）；参数须严格按<所供设备名称、品牌、型号、参数及报价表格填写>

4、不按要求提交材料的，视为无效报名。

1、报名公司资质：（公司资质证照等）

2、所投产品厂家资质：（医疗器械产品注册证、资质证照等）

3、所供设备名称、品牌、型号、参数及报价。（请按此表格填写）

| 品牌 | 设备产品名称 |  | 规格/型号/注册证 | 参数 | 报价 （单价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设备功能：（阐述设备有哪些使用功能） |  |
|  |  |  |  | 硬件参数：（填写设备硬件参数） |  |
|  |  |  |  | 软件参数（功能）：填写具备哪些软件功能和软件参数 |  |
| 品牌 | 耗材产品名称 | 耗材 属性（开放性/专机专用） | 规格/型号/注册证 | 参数 | 报价 （单价） |

### ★填空题

1：是□否□具备国产三类医疗器械注册证

2：测序运行时间       小时

3：在1*100bp测序模式下，Q30值

4：在2*150bp测序模式下，Q30值

5：测序是□否□同时具备和双端测序功能，（如不能同时具备，请用删除线删除，例如：单端测序）双端最大读长     bp，单端测序读长     bp

6：仪器是□否□同时具备超多重扩增技术和杂交捕获技术进行病原体基因靶向测序（如不能同时具备，请用删除线删除，例如：超多重扩增技术，如有其他类似技术，请添加）

7：配套病原分析相关软件   个

8：基因测序文库制备仪单次运行支持样本量   个标本

9：检测通道有   类

10：测序结束后是□否□需要清洗

11：设备使用期内是□否□免费提供全套的室内质控品

12：设备使用年限     年

13：采用哪类测序原理：            （请表述）

14：芯片规格：            （请表述），单次上机最大芯片数

15：是□否□同时具备单芯片独立运行和双芯片运行（如不能同时具备，请用删除线删除，例如：单芯片独立运行）

- 16：仪器是□否□具备自动进液的功能;

- 17：仪器是□否□具备仪器内部环境温度监控的功能;

18：仪器是□否□具备拍照的功能;

19：仪器是□否□具备自动错误提示的功能;

20：仪器是□否□具备散热的功能;

21：仪器具备USB 接口，测序结果输出是□否□同时具备bcl、fastq、bam 和vcf格式文件（如不能同时具备，请用删除线删除，例如：bcl）

22：设备是□否□符合GB/T 18268.1和GB/T 18268.26规定的发射和抗扰度要求（如不能同时具备，请用删除线删除，例如：GB/T 18268.1）

23：光学系统采用          色荧光系统

24：是□否□双芯片滚动上机运行模式

25：是□否□具备芯片定制化服务

26：完成数据分析时间          分钟；

27：能□否□和医院系统（LIS系统）可以进行联接

28：上机测序所需DNA样本         ng

- 29、设备配置清单：请详细描述设备硬件组成及各配置数量

- 30、耗材清单：

★参照附件一设备功能需求，如有其他功能，可在下方列出：

★1、报价请提供相应的价格依据（相关佐证合同）

★2、上述设备如有耗材，请在表格中填写

★3、耗材属性：是专机专用或开放性，请列出

★报价相关参考依据：（其他医院成交价格）

| 品牌 | 产品名称 | 规格/型号 | 其他医院成交价格（须填写日期，医院、价格） |
| --- | --- | --- | --- |

相关扫描件：

4、产品优势

| 项目名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格/型号 | 生产厂家 | 产品优势 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5、产品彩页及相关介绍

5.1、产品性能介绍（彩页）

5.2、技术白皮书（加盖公章）

5.3、主要同类品牌核心技术指标对比表

| 报名产品（品牌、型号） | 其他家产品一（品牌、型号） | 其他家产品二（品牌、型号） |
| --- | --- | --- |

报名公司：                  （盖章）

报 名 人：

日   期：