附件一

| 序号 | 名称 | 主要配置（功能）要求 | 数量 | 预算单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高端有创呼吸机 | - 1、气动电控呼吸机，支持有创通气、高流量氧疗、无创通气。 - 2、具备双通道辅助压监测功能，实时监测食道压和胃内压变化趋势，配有辅助压置管工具和食道压基线校准功能。 - 3、具有人机不同步事件的自动分析识别功能。 - 4、具有能量代谢检测功能，实时连续，指导临床营养支持治疗。 | 2台 | 43万 |  |
|  | 呼吸机-带气囊的胃管 | - 用于辅助压监测 |  |  | 开放型 |