附件一

| 序号 | 名称 | 主要配置（功能）要求 | 数量 | 预算单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无创血流动力学监测 | 一、没有配备耗材使用 二、主要功能及配置： 1.血流峰值速度；2.每搏距离；3.血流速度时间积分差；4.血流分钟距离；5.每搏输出量及指数；6.每搏射血量变化；7.心输出量及指数；8.外周血管阻力及指数；9.心肌收缩力及指数；10.流动时间；11.校正流动时间；12.正规化射血时间；13.每搏功量；14.每搏功指数；15.心脏输出供率力及指数；16.心室做功势动能比；17.平均压力梯度；18.血管弹性指数；。 | 1套 | 48万 |  |