最高限价：1100元/吨，以单价形式进行报价。

提供该项目的整体实施方案，实施方案需包含为该项目提供的安装、供给、维护、运输、应急等方案。

服务期限：3年。年使用量约1172吨，仅供各报名方参考。

须免费提供以下服务。

1、将安庆市立医院东院区液氧站在用的2台300NM/H3汽化器更换为2台600NM/H3汽化器。（含新、旧汽化器拆除和安装及基础设施等）

2、将东区液氧管路做保温处理，并负责东院区液氧站易损件的提供；

3、为南院区和北院区各提供 2台5m³液氧储罐及相关配套设备进行使用，并负责供货期内的安装、维保、计量校验等全面维护维保工作。（4台5m³液氧储罐及相关配套设备产权归属中标人，合同结束后由合同方自行拆除并退回中标人）