采购文件

项目名称：   安庆市立医院南院区锅炉低氮改造项目

项目编号：             AQSLYY-20250110

安庆市立医院

发布日期： 2025 年 7 月 28 日

目录

第一章 采购公告	3

第二章 响应人须知	5

第三章 工程要求	14

第四章 合同主要条款	19

第五章 响应文件格式	27

第六章 供应商质疑函范本	38

### 第一章 采购公告

安庆市立医院南院区锅炉低氮改造项目采购公告

安庆市立医院现对南院区锅炉低氮改造（项目编号：AQSLYY-20250110）进行采购，欢迎符合本项目条件要求的供应商前来报名。现将有关事宜公告如下：

一、项目基本情况

1、项目概况：南院区现有特富蒸汽锅炉4t/h一台，需进行技术改造，主要通过更换单燃气低氮燃烧器的方式进行低氮改造，以达到氮氧化物排放量低于30mg/m³等的环保标准。

2、最高限价：人民币壹拾肆万元整（￥140000.00元）。

3、计划工期：自采购人通知之日起7日历天。

二、投报人要求

1、具有合法有效的营业执照，且有本项目实际施工能力。

2、具有有效的特种设备生产许可证：承压类特种设备安装、修理、改造【锅炉安装（含修理、改造）】B级（含）及以上资质。

3、本项目不接受联合体。

三、报名时间

2025年7月28日至2025年7月30日下午17:00。

- 报名方式

- 扫描二维码网上报名，不接受现场报名。同一IP地址报名视为无效。

- 获取采购文件

- 登陆安庆市立医院官网-招投标公告-项目公告中的附件下载采购文件。

- 响应文件提交

- 评审现场提交。

七、现场评审

时间：2025年8月1日星期五9:00

地址：安庆市立医院东院区党政后勤楼11楼会议室，天柱山东路87号。

联系人：招标采购中心，谢老师

电话：0556-5226009

安庆市立医院

2025年7月28日

### 第二章 响应人须知

- 第一节  响应人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | AQSLYY-20250110 |
| 2 | 项目名称 | 安庆市立医院南院区锅炉低氮改造项目 |
| 3 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 4 | 包别划分 | 一个标段 |
| 5 | 资金来源 | / |
| 6 | 最高限价 | 人民币壹拾肆万元整（￥140000.00元） |
| 7 | 项目地点 | 安庆市立医院 |
| 8 | 承包范围 | 本文件列示的全部内容 |
| 9 | 计划工期 | 自采购人通知之日起7日历天 |
| 10 | 质量标准要求 | 达到国家相关施工验收规范 合格 标准 |
| 11 | 免费保修期 | 1年，自工程竣工验收合格之日起计算 |
| 12 | 资格要求 | 详见本项目采购公告 |
| 13 | 资格审查方式 | 评审现场审核 |
| 14 | 响应文件要求 | 严格按照采购文件要求，并密封 |
| 15 | 响应文件提交 | 响应人自行携带至评审现场，逾期提交不予受理 |
| 16 | 媒介发布 | 安庆市立医院官网 |
| 17 | 评审时间和地点 | 时间:后期详见安庆市立医院官网-招投标公告-项目评审时间公告 地点:安庆市立医院东院区党政后勤楼11楼会议室，天柱山东路87号 |
| 18 | 评审方法 | 最低评审价法 |
| 19 | 付款方式 | - 经采购人验收合格后支付合同金额的97%，余款3%无任何质量问题于保修期满后一次性支付（期间不计息）。 2、采购人付款前，成交人应向采购人开具等额有效的增值税发票，成交人开票载明主体需与合同主体一致，采购人未收到发票或收到发票与合同主体不一致的，有权不予支付相应款项直至成交人提供合格发票，并不承担延迟付款责任。 |
| 20 | 安全文明要求 | 执行国家、省、市现行相关规定，确保安全、文明、规范施工 |
| 21 | 备注 | 本采购文件的解释权归采购人 |

- 第二节  响应人须知

一、总则

1 定义：

1.1 采购人是指安庆市立医院。

1.2 响应人是对本项目表现出兴趣，按照约定的程序，从采购人处获取了采购文件，并实际参与了该项目采购活动的供应商。

2 响应人资格要求：

2.1 参与本项目的响应人必须满足的要求：详见响应人须知前附表。

2.2 响应人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包别或者不分包别的同一项目响应：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3 踏勘现场：响应人自行踏勘现场。响应人应认真对本项目实施现场环境进行踏勘，对项目环境和影响等因素，做出理性的判断和估价。响应人自行负责在踏勘现场发生的人员伤亡和财产损失。成交后签订合同时和施工过程中，响应人不得以不了解或不完全了解现场情况为抗辩理由。

二、采购文件

4 采购文件的构成

4.1 采购文件包括：

4.1.1 本采购文件全部内容；

4.1.2 本项目所有发生的答疑文件（如有）和通知（如有）。

4.2 响应人应认真阅读和充分理解采购文件中所有的内容。如果响应人没有满足采购文件的有关要求，其风险由响应人自行承担。

5 采购文件的澄清

5.1 响应人可以通过书面方式要求采购人对采购文件中的有关问题进行答疑或澄清。

5.2 采购人对在约定时间收到的、且需要做出澄清的问题，将以本须知所述方式进行答复，但不说明问题的来源。

6 采购文件的修改

6.1 采购人对采购文件的澄清、修改、补充说明等内容均通过安庆市立医院官网发布，该修改内容作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

6.2 当采购文件与对采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。

6.3 为使响应人有充分时间对采购文件的澄清、修改、补充部分进行研究，或是由于其他原因，采购人可以决定顺延提交响应文件截止时间，具体时间另行通知。

三、响应文件的编制

7 响应文件的构成

7.1 响应文件应该按照“响应文件格式”约定的内容和顺序进行编写。

7.2 响应人提供的产品质量和服务均能满足采购文件约定的实质性要求。否则，其响应文件在评审时有可能被认为是对采购文件未做出实质性的响应，而被评审小组终止对其作进一步的评审。

8 响应报价

8.1 响应文件的响应函上应清楚地标明工期、质量、价格等内容。

8.2 除非特别要求，每个项目（或每个包）只允许有一个方案、一个报价。多方案、多报价的响应文件将视为无效响应文件。

8.3 响应人的报价均包括完成采购文件约定的全部工程内容及为达到质量和工期目标、安全文明、环境保护、扬尘污染防治等要求的分部分项工程费、措施项目费、不可竞争费、其他项目费、税金等所有费用。为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的费用应包括在响应报价中。合同期内原则上不办理签证。

8.4 响应文件内容不一致的确认。

8.4.1 响应文件中响应函(响应报价)与响应文件中相应内容不一致的,以响应函(响应报价)为准。

8.4.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

8.4.3 若大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

8.4.4 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以响应函(响应报价)为准，并修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照以上规定的顺序修正。修正后的报价应当通过书面提交，并加盖公章或者法定代表人章,但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。经响应人确认后产生约束力，响应人不确认的，其响应无效。

9 响应货币：人民币。

10 有下述情形之一的处理：

10.1 有下列情形之一的，视为响应人串通投报，其响应无效：

（1）不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同响应人委托同一单位或者个人办理响应事宜；

（3）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同响应人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（5）不同响应人的响应文件相互混装。

10.2 响应人在本项目采购过程中有下列行为之一的，成交无效，给采购人造成的损失，响应人还应予以赔偿。

（1）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）在签订合同时向采购人提出附加条件的；

（3）将成交项目转让给他人、或在响应文件中未说明，将成交项目分包给他人的；

（4）响应人相互串通的；

（5）响应人以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假，骗取成交的；

（6）法律、法规规定及采购文件约定的其他情形。

11 响应文件的签署

11.1 响应文件不得行间插字、涂改或增删。

11.2 响应文件封面、响应函、谈判报价表（首轮）、二次报价表均应加盖响应人公章并经法定代表人加盖印章。由委托代理人参加采购活动的在响应文件中须同时提交法定代表人授权委托书。响应文件封面、响应函及谈判报价表（首轮）、二次报价表、法定代表人授权委托书的签字或盖章不符合采购文件要求的，评审小组可要求其法定代表人或其委托的委托代理人补齐签字或承诺在签订合同前按照采购文件要求加盖印章。

四、响应文件的提交

12 提交说明

响应人须按响应人须知前附表要求，提交响应文件：正本1份，副本2份，采用A4规格纸编制并装订成册。

五、评审程序

13 评审时间和地点：采购人将在“响应人须知前附表”约定的时间、地点举行现场评审，所有响应人的法定代表人或其委托代理人必须准时到场参加。

14 评审程序

14.1 评审由评审小组主持，按下列程序进行：

14.1.1 宣布项目名称；

14.1.2 响应人现场签到；

14.1.3 响应人提交响应文件；

14.1.4 进入评审阶段：

本次采购采用最低评审价法。以报价为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足采购文件实质性要求（包含样品（如有）、资格条件、付款方式、工程要求、项目完成期等）前提下，根据各家报价由低到高排出成交候选供应商。

（1）样品评审（如有）：

评审小组首先依次评审供应商所提供的样品，若样品被评审认可通过，则进行下一步响应文件评审。

（2）响应文件开启：

评审小组现场开启通过样品评审（如有）的供应商的响应文件。

（3）邀请通过符合性审查的响应人限时进行二次报价；待所有有效响应人填写二次报价表后，统一开启响应人最终报价。

14.1.5 宣布评审结果，并公布响应人名称、最终报价，并记录在案。

14.1.6 评审小组、监督人、记录人等有关人员在采购记录表上签字确认。

15 响应文件的有效性

评审过程中发现有下列情况的，由评审小组评审后，认定为响应无效：

15.1响应文件封面、响应函、谈判报价表（首轮）、二次报价表不符合采购文件要求拒绝补齐签字或拒绝承诺在合同签订前加盖印章的；

15.2 响应报价高于采购最高限价的；

15.3 法律、法规及采购文件约定的其它情形。

六、评审

16 评审小组：评审由评审小组进行，评审小组应坚持公正、公平、诚实守信、实事求是、独立评审的原则。

17 评审方法：本次评审采用最低评审价法。

18 评审程序：评审按照响应文件符合性审查、报价评审、澄清有关问题、确定成交候选人排序进行评审。如有任一项未通过的则不进入下一项评审。

18.1 响应文件符合性审查，包括但不限于以下内容：

（1）响应人提供的营业执照、税务登记证扫描件合法有效（已办理“三证合一”登记的，只需提供营业执照扫描件）；

（2）响应人资格是否符合采购文件要求；

（3）响应文件是否按采购文件的要求进行编制、盖章、签字和标记；

（4）采购文件要求提交的各种证明文件是否真实、完整、合法、有效；

（5）所提供的施工内容、服务是否有缺少；

（6）响应文件对法律、法规和采购文件其他明确要求的符合性；

（7）响应文件是否附有采购人不能接受的条件；

（8）响应文件是否存在采购文件中约定的无效响应文件的其他情形；

（9）响应文件是否符合采购文件的要求。

18.2 评审小组发现响应人的报价或某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响施工质量或者不能诚信履约的，评审小组可以对响应人进行询问，要求响应人在30分钟内进行回复，必要时可提交相关证明材料，响应人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。响应人响应报价与公布的预算价（或最高限价)相比降幅过小，或响应人响应报价明显缺乏竞争性的，评审小组可以否决所有响应文件。

18.3 澄清有关问题：在评审期间，评审小组可以对响应人进行询问。针对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求响应人在30分钟内进行澄清、说明或者补正，并提供相关材料。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

18.4 评审。评审小组与通过响应文件符合性审查和报价评审的响应人，就报价和评审小组提出的其他要求进行评审。

18.5 响应人根据评审小组要求进行二次报价，且二次报价不得高于首轮报价，二次报价表由各响应单位在评审小组规定的时间内现场提交。响应人未在规定时间内提交二次报价的，评审小组以该响应人的首轮报价作为最终报价。

18.6 确定成交候选人排序：评审小组对通过响应文件符合性审查、报价评审的响应人，根据评审价由低至高的顺序排列。评审价最低的为第一成交候选人，次低的为第二成交候选人，第三低的为第三成交候选人。若出现两家或两家以上评审价最低且相等时，则由评审价最低且相等的响应人进行三次报价，确定成交候选人排序，以此类推。

19 评审异常情况处理:

在采购中，出现下列情况之一的，应予中止，采购人重新组织采购：

- （1）符合专业条件的响应人或者对采购文件作实质响应的响应人不符合《安庆市立医院单位采购实施细则》规定的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）响应人的总报价均超过了最高限价，采购人不能支付的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的。

20 成交结果公示

采购人在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交人。采购人在安庆市立医院官网上公示成交结果。响应人如有质疑、投诉，必须在成交公告规定的质疑、投诉期内向有关部门提出。

七、合同授予

21 签订合同

21.1 成交人的成交价即为合同价款。

21.2 成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展采购活动。

22 质疑和投诉

22.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑。

22.2 质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。质疑以书面形式提出，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

### 工程要求

我院南院区现有特富蒸汽锅炉（型号WNS4-1.25-YQ）一台，需进行技术改造，达到氮氧化物排放量低于30mg/m3环保标准等要求。

一、主要工作内容

- 1、拆除原燃烧器，更换超低氮FGR燃烧器本体；

- 2、燃烧器火焰筒尺寸发生变化，锅炉炉口尺寸需改造；

- 3、燃烧器进气口位置发生变化，阀组对接进行改造;

- 4、增加外部FGR烟气循环管道改造，需将循环管道接入在冷凝器之前，防止过多冷凝水进入燃烧器；

- 5、与锅炉控制系统对接改造，布线施工；

- 6、现场重新安装调试；

- 7、改造后氮氧化物检测；

- 8、达到总体环保目标和施工改造需要可能涉及的其他相关工作内容。

二、总体要求

1、更换后按照环保要求，氮氧化物排放浓度小于30mg/m3，并满足环保最新的其他排放要求。

2、本次低氮改造完成后，为保证锅炉效率，充分燃烧，减少受热面积碳现象，要求一氧化碳排放浓度全负荷段小于10ppm。

3、更换燃烧器不得破坏原有锅炉结构，改造后不影响原锅炉的正常使用，且功率和效率相比改造前不变或提升。

4、本次改造原则上不采用全预混燃烧的改造方式,拟采用FGR技术路线，如响应人有更好的改造方式可以在响应文件列明，并现场阐述优缺点经采购人评委现场确认后方可采用。

三、技术要求

1、燃烧器的选型要求：保证锅炉技术参数相匹配，火焰粗细、长短与炉膛形状相适应，不得冲刷受热面，燃烧器具备在天然气供气压力10~15Kpa的条件下保证达到锅炉额定出力，并保证满负荷情况下NOX排放浓度<30mg/Nm3（O2折算按照环保国家标准执行）。

2、燃烧器形式：一体式低氮燃烧器，须采用烟气再循环燃烧方式，不接受表面燃烧方式。

3、燃烧器点火系统：燃烧器必须具备独立的点火管及点火系统，先点燃小火再引燃主火，不接受直接点火。打火装置必须采用双极离子探针打火装置。

4、燃烧器烟气再循环装置：烟循控制应为伺服自动控制，不得使用手动阀。可在线调整烟气量。

5、燃烧器功能范围：具备燃料系统自动检漏、炉膛前、后吹扫、自动点火和程序启停、熄火保护、低气压保护、安全联锁保护及负荷调节等。

6、调节方式：全自动电子比例调节。

7、排放指标: NOX排放浓度<30mg /m3（O2折算按照环保国家标准执行）；烟尘排放浓度：5mg/m3；SO2排放浓度：＜10mg/m3（以环保部门要求为准）；改造结束后提供环保局认可的且有资质的第三方检测机构的排放检测报告，检测项目及指标标准符合环保部门验收要求。

8、燃烧效率：不低于99.9％。

9、噪音：小于85DB@1M。

10、燃烧器运行系统：燃烧器系统运行平稳，工艺先进，噪音低，震动小，燃烧效率高，火焰可以在线调节与锅炉炉膛匹配，改造后不得影响锅炉出力，提供节能控制方案。

11、燃烧器系统的其他技术要求：

（1）燃烧器要求在额定电压380V的85%～110%的范围内正常工作。

（2）锅炉所配燃烧器应满足额定出力要求，能根据锅炉出力大小调整燃烧器负荷大小，并具有10%超负荷能力。

（3）燃烧器配备独立点火枪，并具有火焰监测功能。

（4）FGR烟气再循环：

| 项目/名称 | 数据或说明 |
| --- | --- |
| 烟气再循环率（%） | 15-20 |
| 烟气循环量（Nm³/h） | 2600 |
| 烟气温度℃ | 100-120 |
| 烟循管径（mm） | DN150 |
| 烟循流速（m/s） | 15 |
| 烟循风机 | 不需要 |
| 烟循管 | 材质不锈钢304无缝管 |
| 保温 | 硅酸铝棉 容重120KG/m3 |
| 保温外层 | 铝皮，厚度0.5mm |
| 工艺设计 | 烟循系统所有最低处设疏水装置、排水口；管道外壁做保温及保护，内壁涂防腐耐高温涂料 |
| 备注 | 烟循系统独立控制：运行时可选择关闭，不影响锅炉运行 |

- 12、燃烧器主要设备清单包括但不限于以下内容，具体如下：

| 序号 | 名称 | 单台数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃烧器 | 1 | 台 |  |
| 2 | 控制系统 | 1 | 台 |  |
| 3 | 电子程控器 | 1 | 件 |  |
| 4 | 显示器 | 1 | 件 |  |
| 5 | 继电器、接触器等 | 若干 |  |  |
| 6 | 点火变压器 | 1 | 只 |  |
| 7 | 伺服马达 | 2 | 只 |  |
| 8 | 风机总成 | 1 | 台 | 含烟气混合箱，伺服马达 |
| 9 | 电机 | 1 | 台 |  |
| 10 | 烟循风门总成 | 1 | 件 |  |
| 11 | 燃烧头总成 | 1 | 件 | 4T |
| 12 | 点火枪总成 | 1 | 件 |  |
| 13 | 风压开关 | 1 | 只 |  |
| 14 | 火焰检测器 | 1 | 只 |  |
| 15 | 点火电磁阀 | 1 | 只 |  |

四、工程要求：

1、供货设备和材料在设计、采购、运输、包装、检查、安装、验收、使用等应符合中华人民共和国的标准规范以及现场设备运行要求，并不低于原改造设备质量水平，确保产品质量可靠。成交人成交之后签订合同之前必须提供中国特检院颁发的燃烧器型式试验证书及报告，同时燃烧器应当符合国家及行业规定的安全技术规范和标准要求。成交人需提供锅炉低氮改造方案且符合国家相关法律、法规及规范要求，对改造内容及要求承担全部责任。型式试验报告和证书作为验收必备资料。

2、成交人承担第三方的烟气排放检测等相关检测费用，并出具合法有效的检测报告（以规范合格符合环保部门要求的检测报告作为设备改造竣工验收的必备条件）。

3、本项目工程量以实际改造达标为准，各响应人务必请在投报前详细查看现场。

4、安装调试：

（1）成交人在施工需前往特种设备监管部门报备，办理“特种设备安装改造维修告知书”，提交采购人后，方可进行施工。

（2）设备改造应与现场原有锅炉控制柜操作系统兼容，保证信号传输、工况监控、设备控制和操作、运行等正常。

（3）安装调试完成后，成交人应严格按照环保等规范要求进行试运行和相关排放检测，确保设备运行稳定，各项指标符合要求。试运行期间，成交人应安排专业技术人员现场值守，及时有效处理出现的问题，出具调试记录。

5、人员培训：成交人应在设备安装调试完成后，为采购人提供免费的人员培训服务，培训内容包括设备的操作方法、维护保养知识、常见故障诊断与处理、根据设备工况调整运行参数等，确保采购人的操作人员能够熟练掌握设备的操作和维护技能。

6、验收：改造后的燃气锅炉应符合本采购需求中规定的技术要求、环保规定的排放指标和设备性能及其运行要求，设备运行稳定，各项参数正常。成交人应提供完整的技术资料，包括设备的使用说明书、维护手册、产品合格证、燃烧器型式试验证书及报告、排放检测报告、调试记录等。如因资料不全、验收不合格等原因，成交人应在规定时间内进行整改，直至验收合格。​

7、质保与售后：

（1）本工程的质保期不少于1年 ，自工程竣工验收合格之日起计算。

（2）在质保期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷均由成交人无偿保修。成交人还应免费提供设备的维修、保养和更换损坏部件等服务，确保设备正常运行。

（3）成交人应提供7×24小时的售后服务，属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到报修通知后3小时内派人维修，发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后1小时内到达事故现场抢修。乙方不在约定期限内派人维修的，甲方可以委托他人修理，费用由乙方承担。

（4）如成交人未按合同要求履行质保和售后责任，采购人有权扣除质保金。

### 第四章 合同主要条款

甲方（采购人）：                                

乙方（成交人）：                              

根据《中华人民共和国民法典》及    项目名称、项目编号    的采购文件、响应文件等，甲、乙双方经协商一致，签订如下合同条款，并共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

4、承包范围：采购文件及合同列示的全部内容。

5、承包方式：包工包料。

6、合同工期：。

7、工程质量： 达到国家质量评定 合格 标准。

8、合同价款：人民币       元（￥           ）。本合同价为包干价，价格包括完成合同约定的全部工程内容及为达到质量和工期目标、安全文明、环境保护、扬尘污染防治等要求的分部分项工程费、措施项目费、不可竞争费、其他项目费、税金等所有费用。为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的费用也包括在合同价中。合同期内原则上不办理签证。

二、结算方式

1、经甲方验收合格后支付合同金额的97%，余款3%无任何质量问题于保修期满后一次性支付（期间不计息）。

2、甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票，乙方开票载明主体需与合同主体一致，甲方未收到发票或收到发票与合同主体不一致的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。

三、双方义务

1、甲方开工前向乙方进行现场交底，提供施工所需的水、电、气等设备，并说明使用注意事项。

2、甲方指派      （联系方式：           ）为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

3、甲方协调有关部门做好现场保卫、消防等工作，保证工程顺利进行。

4、甲方按照合同约定的方式支付工程款。

5、乙方参加甲方组织的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

6、乙方指派      （联系方式：             ）为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。参加竣工验收，编制工程结算。

7、乙方严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照甲方要求进行施工，做好各项质量检查记录。

8、乙方遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护施工现场周围建筑物、设备管线、设施设备、材料和工程成品等。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的投诉问题。

四、人员要求

1、乙方所派本工程的项目经理、项目部关键岗位其他人员等在整个项目施工期内必须在岗履职，否则甲方有权终止合同，乙方自行承担并赔偿可能给甲方造成的损失。

2、乙方不得擅自更换响应时所报项目经理、技术负责人。项目经理、技术负责人的变更应经甲方同意方可办理变更，且变更后的项目经理、技术负责人的执业资格、业绩等不应低于原采购文件要求（如有）。

五、材料供应

1、除甲方提供的材料、设备外，凡属承包范围内的所有材料、设备均由乙方自行提供，乙方不得超出本合同审定价格向甲方另行主张材料费或设备使用费，乙方必须选用合格产品并经甲方同意。

2、凡乙方材料供应不合格或所供应材料与工程预算所列材质、品牌不相符合所造成的工程质量不达标，由乙方负责将工程整改至达标并承担因此造成的一切损失。

六、安全文明施工

1、乙方在施工期间应严格遵守国家安全生产、消防、交通、治安管理和其他相关的法规、规范，做好文明施工，加强施工现场管理，保障施工顺利进行。由于乙方原因导致发生安全或火灾事故，乙方承担由此引发的一切经济损失和法律责任。

2、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，如造成周围建筑物、设备管线、设施设备、材料和工程成品等损失，照价赔偿。施工过程中的一切安全责任（包括但不限于乙方自行安排的工作人员、甲方工作人员或第三方等的人身伤害或财产损失）均由乙方自行负责，甲方不负任何连带责任。

七、工程质量及验收

1、本工程以施工图纸（如有）、采购文件和国家有关建筑装饰装修工程的施工及验收规范为质量评定验收标准。

2、由于乙方原因影响工程质量，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

3、工程竣工后，甲、乙双方共同组织验收，并出具验收报告。

八、工程质保

1、本工程的保修期为：        ，自工程竣工验收合格之日起计算。

2、在保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷均由乙方无偿保修。

3、属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到报修通知之日起       内派人维修，发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后      内到达事故现场抢修。乙方不在约定期限内派人维修的，甲方可以委托他人修理，费用由乙方承担。

九、 违约责任

1、甲方未按约定履行责任影响工期的，工期应当顺延。

2、工程质量不符合验收要求的，乙方负责无偿修理或返工。乙方拒绝修理或返工，甲方有权找第三方予以维修，所产生的相关费用由乙方承担。

3、工程不能在合同规定的工期前交付使用的，乙方偿付逾期违约金，逾期违约金额为：      元/日

4、乙方出现以下情形，每发现一次处      元违约金扣款。发现三次以上的，甲方有权单方面解除合同，造成严重后果的将追究乙方的法律责任。

（1）影响甲方正常医疗、护理等工作秩序的；

（2）乙方工作人员态度恶劣，引起科室投诉的；

（3）保修期内，乙方售后响应不及时，每拖延一天的。

5、乙方在本合同的实施过程中有违约、违法行为的，甲方有权解除合同并追究乙方相应的法律责任，由乙方承担由此造成的一切损失（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等)。

6、乙方应当按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，如发生转包或违法分包行为，甲方有权解除合同，并由乙方承担转包或违法分包的相关法律责任。

十、合同的解除

1、如果乙方违反合同约定，甲方可以解除合同。

2、乙方因其自身原因被取消施工资格的，本合同自动解除，甲方不负任何责任。

3、除本条约定的合同解除情形外，合同其他关于合同解除的约定同样有效。

十一、合同争议解决方式

在合同履行过程中发生争议的，由双方当事人友好协商解决；协商调解不成的，向安庆仲裁委员会申请仲裁。

- 不可抗力

- 本合同执行期间适用法律变更和不可抗力影响，造成本合同在客观上不能继续履行的，受影响一方应采取措施尽力减少该等适用法律变更或不可抗力对履行本合同造成的影响直至最低。自发生前述适用法律变更或不可抗力事件之日起一个月内，双方协商是否继续延期履行合同。

十三、合同文件构成

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1、本合同及其补充合同、变更协议；

2、采购文件（含澄清或者说明文件）；

3、响应文件（含澄清或者修改文件）；

4、其他补充约定事项。

十四、其他约定事项

本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，双方签字盖章后生效。

| 甲方（单位盖章）： | 乙方（单位盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 联系人： 电话： | 联系人： 电话： |
| 单位地址：安徽省安庆市天柱山东路87号 | 单位地址： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

### 第五章 响应文件格式

采购

响

应

文

件

采购人名称：       安庆市立医院

响应人名称：                           （盖 章）

法定代表人：                                (盖 章)

日期：    年     月    日

目 录

一、响应函

二、谈判报价表（首轮）、二次报价表

三、施工组织设计

四、诚信响应承诺书

五、证明材料

一、响应函

致：                        （采购人名称）

1.根据贵方                      的采购文件，我方决定参加贵方组织的         项目的采购活动。我方正式提交响应文件正本1份,副本2份，采用A4规格纸编制并装订成册。我方授权        (姓名和职务)代表我方                    （响应人的名称）全权处理本项目响应的有关事宜。

2.经踏勘项目现场和研究本项目采购文件的响应须知、合同条款及其他有文件后，我方接受项目文件要求，愿以人民币（大写）  　　元（小写　　 　 元）的首轮响应报价，并承诺按最终报价完成本采购文件、合同条款的条件，承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

3.我方拟派本工程项目经理为        ，联系方式：           。

4.一旦我方成交，我方保证按　　　　　日历天的工期如期开工、竣工并移交整个工程。

5.一旦我方成交，我方保证工程质量达到国家相关施工验收规范

合格 标准。

6.一旦我方成交，我方保证响应文件中承诺的项目管理班子及施工机械设备到位，并按响应文件中的施工组织设计组织施工。

7.一旦我方成交，我方保证用于本工程的主要材料、设备，不低于采购文件规定和响应文件承诺的合格产品，并在使用之前经贵单位确认后使用。

8.一旦我方成交，我方保证在规定的时间内签订合同以及及时进场施工，并认真履行合同和其它各项承诺。

9.一旦我方成交，我方保证免费保修期为：  年，自工程竣工验收合格之日起计算。

10.我方承诺，在评审时，如我方未在规定时间内提交最终报价的，以我方的响应函前一轮报价作为最终报价。

11.我方愿意提供贵方可能另外要求的、与响应有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

12.其他补充说明：

响应人：                           （盖章）

单位地址：

法定代表人：                        （盖章）

日期：          年      月      日

- 谈判报价表

谈判报价表（首轮）

项目名称：

金额单位：人民币（元）

| 首轮报价 | 大写： |
| --- | --- |
|  | 小写： |
| 备注：报价保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。 |  |

响应人：                         （盖章）

法定代表人：                         （盖章）

日  期：             年         月 　     日

二次报价表

项目名称：

金额单位：人民币（元）

| 二次报价 | 大写： |
| --- | --- |
|  | 小写： |
| 备注： 1、分项报价按总报价的同等比例下浮。 2、最终报价保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。 |  |

注：此表请各响应人准备好，以便在二次报价时使用。（此表由响应人加盖响应人公章及法定代表人章，评审现场单独提交。二次报价表现场填写，不封在响应文件内）

响应人：                         （盖章）

法定代表人：                         （盖章）

日  期：             年         月 　     日

三、施工组织设计

不限于以下章节：

第一章   工程概况

第二章   主要施工方法

第三章   拟投入的主要物资计划

第四章   拟投入的主要施工机械、设备计划

第五章   劳动力安排计划及劳动力计划表

第六章   确保工程质量的技术组织措施

第七章   确保安全生产的技术组织措施

第八章   确保工期的技术组织措施

第九章   确保文明施工的技术组织措施

第十章   工程施工的重点和难点

第十一章   响应人认为有必要说明的其他内容

四、诚信响应承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

- 将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加        项目

- 的采购活动；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠响应，不以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

四、不与其他响应人相互串通报价，不排挤其他响应人的公平竞争、损害采购人的合法权益；

五、不与采购人或其他响应人串通投报，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守评审现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证成交后不转包，若有合法分包征得采购人同意；

八、保证成交之后，按照响应文件承诺提供货物、服务及派驻人员；

九、保证企业及所属相关人员在本次采购中无行贿等犯罪行为；

十、一旦发现弄虚作假将按有关法律法规接受处理。

十一、如在投报过程和评审结果公告异议期内发生投诉行为，投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责。

十二、我方保证对本次采购活动有任何疑问或投诉，都依法在规定的时间内提出。否则，不针对本次采购活动提出任何质疑或投诉。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿承担采购文件确定的责任和法律责任并接受相关行政部门给予的处理和处罚。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

响应人：                         （盖章）

法定代表人：                         （盖章）

日  期：             年         月 　     日

五、证明材料

1、营业执照；

2、税务登记证（如为三证合一的，只需提供三证合一的营业执照）；

3、企业资质证书、安全生产许可证（如有）；

4、拟派项目经理的注册建造师证书、安全生产考核合格证证书（如有）；

5、法定代表人身份证明书（格式见附件）及其有效二代居民身份证；

6、法定代表人授权委托书（格式见附件）及其委托代理人有效二代居民身份证，若法定代表人参与则不需此件；

7、本项目采购文件中要求响应人提供的其他证明材料。

8、须提供上述证明材料复印件或扫描件或影印件。

附 件：

法定代表人身份证明书

响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年      月       日

经营期限：

姓名：             性别：         年龄：          职务：

系                          （响应人名称）的法定代表人。

联系方式（移动电话）：

特此证明。

响应人：                             （盖章）

年      月      日

法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系            （响应人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，以我方名义处理                           （项目名称）的响应一切事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

委托代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人：              性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                         职务：

联系方式（移动电话）：

响应人：                                       （盖章）

法定代表人：                                      （盖章）

授权委托日期：     年     月     日

### 第六章 供应商质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。