## Sheet2
序号 | 产品名称 | 适用范围 | 备注 | 规格/型号 | 价格（元） | 注册证号 | 参数 | 供应企业名称 | 联系人及电话 | 产品优势 | （国产/进口） | 备注
1 | 血浆分离器 | 该产品适用于血液净化治疗，适用于不同临床病人进行血浆分离治疗，适用急性中毒患者进行炎性介质的非特定清除治疗。 |  |  |  |  | 1、膜材料采用（ ），膜面积不低于（ ）㎡，具有高透过性，机械强度高，具有良好的生物相容性 2、最高可耐受（ ）mmHg压力，适用于血浆置换，血浆吸附等需要进行血浆分离的治疗模式。 |  |  |  |  | 透析型人工肾一次性使用血液回路导管耗材服务期内免费配送，以上所有耗材需配套我院（珠海健帆.型号：DX-10血液净化机使用 ）
3 | 一次性使用血浆胆红素吸附器 | 利用血浆分离器和血液净化支持系统，将高胆红素血症、高胆汁酸血症患者的血液引出体外，经血浆分离器分离出血浆，进行血浆吸附，清除患者体内的胆红素和胆汁酸，达到净化血液的治疗目的。适用于各种疾病引起的高胆红素血症、高胆汁酸血症。 |  |  |  |  | 1、吸附剂采用( )，吸附剂装载量≥( )ml 2、吸附性能：吸附剂对总胆红素的吸附量≥( )μmol/mL，对总蛋白的吸附率＜( )% 3、高效特异性吸附胆红素，胆汁酸。对血浆蛋白成分的非特异性吸附率低。 4、采用（ ）灭菌，具有良好的生物相容性
4 | 一次性使用血液灌流器 | 本产品与血液净化装置配合进行血液灌流治疗，利用合成树脂的吸附作用，通过体外循环血液灌流的方法来清除人体内源性和外源性代谢产物、毒物及余量药物。 |  |  |  |  | 1、吸附剂采用（ ），树脂装载量≥（ ）mL 2、吸附剂对β2微球蛋白的吸附率不低于（ ）%，对各种中大分子毒素清除效果良好 3、采用（ ）包膜技术，溶血率低，具有良好的生物相容性 4、采用（ ）灭菌方式
注：1、以下关键参数请注明星号★并按序号提供证明材料做好标记（如：一（一）1 ），如有其他参数补充可自行添加，证明材料可提供电子或纸质版；2、以下耗材可提供一个规格样品供参考，样品非强制要求，参数征集结束可自取；3、证明材料或样品请寄至安庆市立医院东院区行政楼（5号楼）11楼设备管理科，联系人：曹老师 0556-5223087。